- 湖州市第一人民医院

- 医疗设备采购项目院内公开议价、招标公告

根据医院工作需求，湖州市第一人民医院就以下医疗设备采购项目进行院内公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、招标项目内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜手术器械套装（泌尿外科） | 1套 | 4 | 院内议价 |
| 2 | 颈椎牵引（康复科） | 1件 | 7.5 | 院内招标 |
| 3 | 手指康复训练系统（康复科） | 1套 | 3.3 | 院内招标 |
| 4 | 智能步行阶梯（康复科） | 1件 | 17.5 | 院内招标 |
| 5 | 低频脉冲刺激仪（康复科） | 2台 | 5 | 院内招标 |
| 6 | 神经肌电刺激仪（康复科） | 3台 | 3.3 | 院内议价 |
| 7 | 膨腔泵（妇科） | 1台 | 15 | 院内招标 |
| 8 | 双目间接检眼镜（眼科） | 1台 | 7 | 院内招标 |
| 9 | 短波治疗设备（带柜体） | 1台 | 5 | 院内招标 |
| 10 | 牵引床（康复科） | 1台 | 5 | 院内招标 |

本次院内招标为10个项目。

二、主要设备技术参数：（一）智能步行阶梯

| ID | 项目 |  | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 |  | 步行阶梯 |
| 1.1 | 设备数量 |  | 1台 |
| 1.2 | 设备用途 |  | 对患者进行上下阶梯训练 |
| 1.4 | 总体要求 |  | 该项目已通过进口论证 |
| 2. | 主要技术要求 |  |  |
| 2.1 | 阶梯高度 |  | 能在0~20cm之间随意调整，适应不同的患者 |
| 2.2 | 扶手高度 |  | 能在75~100cm之间调整，适应不同身高的患者 |
| 2.3 | 扶手宽度 |  | 能在55~105cm之间调整，适应不同体型的患者 |
| 2.4 | 设备装有脚轮 |  | 具备。根据实际情况平地移动设备到合适的位置 |
| 2.5 | 软件记录功能 |  | 具备。包括患者训练记录和测试记录，确定患者训练的效果 |
| 2.6 | 最大承重(静态) |  | 200KG |
| 2.7 | 每级阶梯最大高度 |  | 20±2cm |
| 2.8 | 扶手之间的宽度 |  | 最小宽度55±5cm：最大宽度105±5cm |
| 2.9 | 扶手高台面的高度 |  | 最小高度75±5cm：最大高度100±5cm |
| 3. | 配置要求 |  | 设备（含扶手、接引阶梯和加力手柄）一台 |
|  |  |  | 说明书一份 |
|  |  |  | 保修卡一份 |
|  |  |  | 合格证一份 |
|  |  |  | 电脑一台 |
|  |  |  | 打印机一台 |
|  |  | 其他配置 | 详细注明 |
|  |  | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |
| 4. |  | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 |  | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 |  | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 |  | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 |  | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 |  | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 |  | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 |  | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 |  | 不早于安装时间前六个月。 |

- 膨腔泵

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 膨腔泵 |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于妇科手术及泌尿手术中对宫腔及膀胱进行液体膨胀用 |
| 2. | 主要技术要求 | 具备欧盟CE认证、NMPA注册证； |
| 2.1 |  | 1.全自动智能工作，压力自动补偿； |
| 2.2 |  | 2.灌注流速：大于等于1000ml/min； |
| 2.3 |  | 3.安全等级：2a/BF； |
| 2.4 |  | 4.灌注压力：大于等于150mmHg； |
| 2.5 |  | 5.具备过压报警功能，防止穿孔； |
| 2.6 |  | 7.具备设备高度差自动补偿功能，输出压力更精准； |
| 2.7 |  | 8.重复性使用膨腔管路，高温高压消毒。 |
| 3. | 配置要求 | 设备主机 |
|  |  | 中英文说明书、合格证 |
|  |  | 电源 |
|  |  | 膨腔泵管路 |
|  | 其他配置 | 详细注明 |
|  | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

三、投标人资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有与本项目相适应的生产或经营资质。

1．在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资金在人民币50万元（含50万元）以上；

2．具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人。

四、投标截止时间及地点

投标人应于2022年10月27日下午1：30时以前将投标文件密封送到湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室，逾期送达作无效标处理。

五、开标时间及地点

2022年10月27日下午1：30时在湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室开标，投标人代表必须出席开标会议。

注意事项：因近期疫情防控要求，前来投标人代表请携带有效身份证件，持48小时内有效核酸检测报告、有效健康码及行程码，佩戴口罩做好个人防护措施，风险区域供应商及体温异常者谢绝参加。

湖州市第一人民医院

湖州师范学院附属第一医院                                                 2022.10.24